## AdaptAusw
Язык
Марка компрессора
Тип компрессора
Длина кабеля
Информация для заказа | Тип | Номер заказа
Уровень масла | OM3-CUA | 805030
Силовой кабель | OM3-P60 | 805152
Кабель к релейному контакту | OM3-N60 | 805142
Опция: Дифференц. Клапан 3,5 бар | ODP-33A | 800366
Опция: Трансформ. 20 VA (1 x OM3) | ECT-523 | 804332
Опция: Трансформ. 50 VA (3 x OM3) | ECT-623 | 804421
5
Verd. Hersteller: | 3
1 | ARCTIC CIRCLE
2 | BITZER
3 | BOCK
4 | COPELAND
5 | DORIN
6 | FRASCOLD
7 | L'UNITE HERMETIQUE
8 | MANEUROP | Verdichter | Bitzer | Bock | Copeland | Dorin | Frascold | L'Unitee H. | Maneurop | Prestcold
9 | PRESTCOLD | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3
Verdichter: | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| HA, HG, O-Serie | G2, G4, G6 | 2KC, 2JC, 2HC, 2GC, 2FC, 2EC, 2DC, 2CC | HA, HG, O-Serie | D2, D3, D4, D6, D9, 4CC, 6CC | K100CC/CS, K150CC/CS, K180CC/CS | A, B, C, D, F, Q, S, V, Z | TAH, TAG | LT, MT, SM, SZ | P2, P3, P4, P6
| HA 12/22/34 |  | 4FC, 4EC, 4DC, 4CC | HA 12/22/34 | ZB, ZF, ZS | K200CC, K230CS, K235CC, K240SB |  | TFHP | MFZ, LFZ | PL, DL
| HG 12/22/34 |  | 4VC, 4TC, 4PC, 4NC, 4J, 4G | HG 12/22/34 | DK, DL | K40CC, K50CS, K75CC/CS |  |  |  | P8
| 0 |  | 6J, 6H, 6G, 6F |  | ZR90..ZR19M | KP, K
| 0 |  | 8GC, 8FC |  | ZR250...ZR380
| 0 |  | ZL, ZM |  | ZRT 180K...760K
| 0 |  | ESM, ESL, ESH |  | ZRU 280K...560K
| 0 |  |  |  | ZRY 480K...1140K
| 0 |  |  |  | D8, D8S_
| 0 |  |  |  | D8SJ, D8SK
OM3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | OM3-CUA | OM3-CBB | OM3-CUA | OM3-CUA | OM3-CBB | OM3-CUA | OM3-CBB | OM3-CBB | OM3-CUA
|  |  | OM3-CBB | OM3-CBB | OM3-CCA | OM3-CBB |  | OM3-CBB | OM3-CBB | OM3-CCB
|  |  | OM3-CUA | OM3-CBB | OM3-CCB | OM3-CBB |  |  |  | OM3-CCC
|  |  | OM3-CUA |  | OM3-CCD | OM3-CUA
|  |  | OM3-CUA |  | OM3-CCD
|  |  | OM3-CCA |  | OM3-CCD
|  |  | OM3-CBB |  | OM3-CCD
OM3-CCD
OM3-CCC
OM3-CCC
PCN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 805030 | 805032 | 805030 | 805030 | 805032 | 805030 | 805032 | 805032 | 805030
|  | 805030 | 805032 | 805032 | 805033 | 805032 |  | 805032 | 805032 | 805034
|  | 805030 | 805030 | 805032 | 805034 | 805032 |  |  |  | 805035
|  |  | 805030 |  | 805031 | 805030
|  |  | 805030 |  | 805031
|  |  | 805033 |  | 805031
|  |  | 805032 |  | 805031
805031
805035
805035
|  |  | OM3-N30 | 805141
| 2 | PCN 2: OM3-N60; PCN 3: 805142
Kabellänge: | 2 | PCN 1: 3 Meter; PCN 2: OM3-P30; PCN 3: 805151
| 2 | PCN 1: 6 Meter; PCN 2: OM3-P60; PCN 3: 805152
2

## Lang
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
English | English | Deutsch | Français | Italiano | Españiol | Nederlands | Polski | česky | Russian | Chinese | Japanese
Deutsch | Compressor Manufacturer | Verdichterhersteller | Fabricant compresseur | Costruttore Compressore | Fabricante de Compresor | Compressorfabrikant | Producent Sprężarki | výrobce kompresoru | Марка компрессора
Francais | Oil Level System | Ölreguliersystem | Régulateur niveau d'huile | Sistema di Controllo Olio | Sistema de Control de Nivel de Aceite | Olie-niveauregeling | System Reg. Poziomu Oleju | systém vracení maziva | Уровень масла
Italiano | Type of Compressor | Verdichtertyp | Modèle du compresseur | Modelli di Compressori | Tipo de Compresor | Compressortype | Typ Sprężarki | typ kompresoru | Тип компрессора
Españiol | Cable Length | Kabellänge | Longueur des câbles | Lunghezza Cavo | Longitud del Cable | Kabellengte | Długość kabla | délka kabelu | Длина кабеля
Nederlands | Order Information | Bestelldaten: | Code N°: | Codice | Pedido | Bestelgegevens: | Zamówienie nr | objednávací údaje | Информация для заказа
Polski | Power Supply cable | Versorgungskabel | Câble connecteur alimentation | Connetore bobina | Cable Alimentación | Voedingskabel | Przewód zasilający | napájecí kabel | Силовой кабель
česky | Relay cable | Relaiskabel | Câble sortie signal du relais | Connetore Contatto Allarme | Cable Relé | Relaiskabel | Przewód przekaźnika alarmowego | kabel pro relé | Кабель к релейному контакту
Russian | Optional: Diff. Press. Valve 3,5 bar | Optional: Diff. Druckventil 3,5 bar | Option: clapet différentiel 3,5 bar | Optional: Valvola differenziale 3,5bar | Opcional: Válvula P. diferencial 3,5bar | Optioneel: Diff. Drukventiel 3,5 bar | Opcjonalnie: Zawór różnicowy ciś. Oleju 3,5 bar | na přání: ventil rozdílu tlaku 3,5 bar | Опция: Дифференц. Клапан 3,5 бар
Chinese | Optional: Trafo 20 VA (1 x OM3) | Optional: Trafo 20 VA (1 x OM3) | Option: transfo. 20VA (1 x OM3) | Optional: Trasformatore 20VA | Opcional: Transf. 20VA (1 x OM3) | Optioneel: Transformator 20 VA (1 x OM3) | Opcjonalnie: Transformator 20VA (1 x OM3) | na přání : trafo 20 VA (1xOM3) | Опция: Трансформ. 20 VA (1 x OM3)
Japanese | Optional: Trafo 50 VA (3 x OM3) | Optional: Trafo 50 VA (3 x OM3) | Option: transfo.50 VA (3 x OM3) | Optional: Trasformatore 50VA | Opcional: Transf. 50VA (3 x OM3) | Optioneel: Transformator 50 VA (3 x OM3) | Opcjonalnie: Transformator 50VA (3 x OM3) | na přání : trafo 50 VA (3xOM3) | Опция: Трансформ. 50 VA (3 x OM3)
| Type | Typ | Type | Modelli | Modelo | Type | Typ | typ kompresoru | Тип
| Order no. | Art.Nr. | Code N°: | Codice | Nº pedido | Art. Nr. | Nr seryjny | obj.kód | Номер заказа
| Language | Sprache | Langue | Lingua | Idioma | Taal | Język | jazyk | Язык